浙商大资产〔2014〕69号

浙江工商大学关于修订

大型仪器设备管理办法的通知

校内各部门：

《浙江工商大学大型仪器设备管理办法》经修订，现予以印发，请遵照执行。

浙江工商大学

2014年3月27日

浙江工商大学大型仪器设备管理办法

第一章  总  则

第一条  为了加强我校大型仪器设备的管理，充分发挥其综合效益，根据教育部《高等学校仪器设备管理办法》（教高〔2000〕9号），特制定本办法。

第二条  单价在人民币10万元（含）以上的仪器设备为大型仪器设备。其中单价在人民币10万元（含）以上、40万元以下的仪器设备为校院共管大型仪器设备；单价超过人民币40万元（含）的仪器设备为教育部部管大型仪器设备，是学校的重点管理对象。

第三条  大型仪器设备的配置以实验室建设规划和学科专业建设规划为依据，做到全校统筹计划、合理布局管理，有效共享利用，避免重复购置。

第二章  大型仪器设备的存量控制

第四条  为提高我校大型仪器设备的利用率，学校对大型仪器设备存量进行控制。存量控制方案由学院申报，经学校大型仪器设备共享管理工作小组研究确定后在校内公布。

第五条  在各类财政专项、科研平台、科研项目、人才引进项目及学校年度预算等项目申请中，如需要购置与我校现有同类型的大型仪器设备，必须符合存量控制方案的要求。学校归口管理部门要做好相应的审核工作。

对于无资金预算计划的项目，学校归口管理部门也需按存量控制原则做好相应的审核工作。

- 大型仪器设备的购置

第六条  我校根据各个学科专业的发展规划对大型仪器设备进行合理购置。购置大型仪器设备论证，应按以下步骤进行：

（一）有关项目申报学院（部门）和申购学院（部门）要填写《购置大型仪器设备项目可行性论证报告》，同时还必须提交大型仪器设备共享承诺书。

（二）申购学院（部门）须对《购置大型仪器设备项目可行性论证报告》的真实性负责；论证专家组须对“专家组论证意见”结论负责；项目提议人与附议人须对大型仪器设备的运行管理及使用效益负责。

（三）《购置大型仪器设备项目可行性论证报告》由专家论证并签署意见，经学院（部门）主管负责人签字、学院（部门）盖章后报资产管理处。项目申报书按相关程序上报，仪器设备申购计划在经费落实并经资产管理处审核后，进入采购程序。

第七条  购置仪器设备的可行性论证报告应包括如下内容：

（一）购置仪器设备必要性、主要用途及利用率预测分析；

（二）购置仪器设备的先进性、适用性及合理性（适用学科范围、国内外供货商以及同类仪器设备、品牌、档次、规格、性能、技术指标比较）；

（三）安装场地、使用环境及各项辅助设施的安全、完备程度；

（四）本校及附近兄弟院校是否有同类设备、能否共享，如果本校已有该类设备，需填报该设备运行和利用情况；

（五）各类工作人员(包括专职教师，研究人员，操作、维护保养、管理人员等)的配备；

（六）辅助配套的主机、零配件、附件及经费(包括运行费、软件资料费、更新费、培训费、维修费等)的来源和落实情况；

（七）“专管共享”、“协作共用”或“联网使用”的实施方案；

（八）符合我国工业发展与保护民族工业政策的说明；

（九）投资效益预测及风险分析。

第八条  大型仪器设备的采购按《浙江工商大学设备采购管理办法》（浙商大设备〔2009〕74号）执行 。

第九条  大型仪器设备到货后，按《浙江工商大学设备验收管理规定》（浙商大设备〔2009〕75号）严格进行仪器设备的实物验收和技术验收。

第三章  大型仪器设备使用和管理

第十条  大型仪器设备使用的组织管理由资产管理处负责，科研处协助负责，日常管理由所在学院（部门）负责。仪器设备的使用管理必须落实到具体实验室（科室）和专管人员，实行专人管理、共享共用。

第十一条  各学院（部门）应根据各自的学科专业及仪器设备的特点与条件，制订并落实相应的大型仪器设备开放共享实施细则等管理制度。

第十二条  大型仪器设备验收合格、入账后,由申购学院（部门）或专管人员负责逐台建立技术档案；仪器设备随带的技术文件材料由校档案馆分类整理后，实现目录控制，原件由仪器设备专管人员存放保管，并负责提供利用。资产管理处、申购学院（部门）各留复印件一份。每台大型仪器设备须制订详细操作规程并上墙公布。

第十三条  大型仪器设备所在学院（部门）应配备具有一定专业技术水平、责任心强的实验技术人员或教师担任专管人员。大型仪器设备实行“持证上机制”，使用人员须经过培训和考核方可上机操作，持证资格由学院（部门）审批，并报资产管理处核准、颁证并备案。

第十四条  大型仪器设备管理人员的主要职责是：

（一）制定并执行仪器设备的操作规程，认真做好使用、维护和维修记录，并按学校的要求及时填报仪器设备的管理、使用状况；

（二）按规定对仪器设备进行校验或标定；

（三）在熟练使用仪器设备已有功能的基础上，开发新功能，使仪器设备发挥最大效益；

（四）做好仪器设备的档案管理工作；

（五）努力做好对校内和校外的服务工作；

（六）配合做好仪器设备共享平台的建设管理工作。

第十五条  非专管人员使用大型仪器设备应事先预约，由专管人员操作或协助使用，专管人员不得无故拒绝他人使用。使用仪器必须严格遵照使用说明和操作规程，并作详细记录；使用完毕应作好清洗等养护工作，经专管人员验收签字后方可关机。因违章操作造成仪器设备损坏的，须按学校有关规定赔偿，造成重大损失的，学校将给予行政处分。

第十六条  各实验室（科室）要切实做好大型仪器设备的使用登记，每学期末按所在学院（部门）统计汇总后向资产管理处报告使用、管理的情况，并在条件具备时逐步实行网络化动态管理。

第十七条  使用学院（部门）应做好大型仪器设备的档案管理，负责将以下资料归档保存：

（一）购置大型仪器设备前期论证材料（可行性论证与审批报告）；

（二）大型仪器设备采购合同（由资产管理处提供）；

（三）大型仪器设备验收报告；

（四）大型仪器设备使用说明书等清单目录（含所有资料）；

（五）大型仪器设备使用记录与维修记录。

第十八条  大型仪器设备的年利用率原则上应该达到教育部规定的相应工作机时数（含开机准备和用后维护机时）。在保证完成学院（部门）教学、科研任务的前提下，首先在校内实现开放、共享和服务，并逐步进入浙江省大型仪器共享平台，实现向校外开放。如果仪器或机组的年利用率不能达到教育部规定的最低机时要求，则必须由学院（部门）统筹管理实现开放。

第十九条  目前尚不具备开放共享条件的仪器设备，由大型仪器设备所属学院（部门）说明原因，制订共享计划，限期实现开放共享；不能投入共享的大型仪器设备，则应由所属学院（部门）详细说明原因，并由学院（部门）分管领导签署意见后报资产管理处。

第二十条  大型仪器设备的使用采取“非教学用机收费制”。按教学计划执行的教学用机（不含毕业论文（本科教学专用设备除外））免收费用，科研等其它用机根据机时参考有关标准收费。对外开放服务应经过学校收费管理小组核准，按规定统一收费。收取的费用主要用于补偿大仪机组的运行、消耗、维护、维修及按有关规定支付必要的劳务费等。

第二十一条  大型仪器设备原则上不得出借校外，特殊情况必须经资产管理处审批。

第四章  大型仪器设备的维修

第二十二条  大型仪器设备的使用和维修必须登记。参照《浙江工商大学教学和办公设备仪器维修维护经费使用规定》（浙商大设备〔2005〕402号）办理维修手续，实验室负责人或专管人员将此情况记入该仪器设备的技术档案；专管人员对大型仪器设备日常的使用和维护须填写使用维护记录。

第二十三条  对较大的事故或单价40万以上仪器出现故障，仪器设备负责人（或当事人）要及时写出详细的报告，由学院（部门）根据事故原因提出处理意见，并在3天内向资产管理处报告。

第二十四条  大型仪器设备实行年检制，每年12月由实验室（或专管人员）会同有关专家对所有大型仪器设备进行检测评估，结果记入档案。大型仪器设备不准拆改和分解使用，确因功能开发、改造升级或研制新产品需要拆改和分解时，应经资产管理处批准。

第二十五条  大型仪器设备使用一定年限后，由于技术落后、损坏、无零配件或维修费用过高，所在学院（部门）按有关规定提出报废申请，由资产管理处组织报废鉴定后，上报上级主管部门处置。

第五章  考核与奖惩

第二十六条  学校每年年终对大型仪器设备的使用和管理情况参照教育部的要求进行综合效益评价，评价结果向全校公布，并汇总上报。

第二十七条  对在大型仪器设备使用和管理中成绩优秀、效益突出、开放共享好的学院（部门）及机组（或个人），学校将给予奖励，并在学院（部门）实验室项目申报、大型仪器设备购置及维修经费等方面予以支持。

第二十八条  对效率低、开放共享差的大型仪器设备使用和管理学院（部门）及机组（或个人），学校予以通报批评，并根据实际情况采取以下相应措施：

（一）对严重管理不善并造成国家财产浪费与损失的，学校将收回该大型仪器设备，重新进行调配。

（二）对所在学院（部门）今后申购大型仪器设备的审批从严掌握，并减少对该学院（部门）的设备经费投入。

（三）对该学院（部门）下一年度的仪器设备维修经费进行适当削减。

（四）公布申购提议人与附议人的名单。

第六章  附  则

第二十九条  本办法由资产管理处负责解释。

第三十条  本办法自发文之日起施行，原《浙江工商大学大型仪器设备管理办法》（浙商大设备〔2012〕119号）同时废止。

浙江工商大学校长办公室                 2014年3月27日印发