食品学院实验室安全专项排查整治反馈表（2019.1.8）

# 实验室房间号：                       安全责任人：                         （签名）

| 序号 | 检查项目 | 自查情况反馈 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 问题说明 |
| 1 | 实验室安全教育情况自查 |
| 1.1 | 不定期开展开展实验室安全教育、安全规范操作的培训，记录完整 |  |  |  |  |
| 2 | 实验室环境与管理自查 |
| 2.1 | 实验室卫生值班安全上墙 |  |  |  |  |
| 2.2 | 危险性实验与操作操作规程上墙 |  |  |  |  |
| 2.3 | 实验室消防通道通畅 |  |  |  |  |
| 2.4 | 实验室物品摆放有序，卫生状况良好 |  |  |  |  |
| 2.5 | 无废弃物品（如纸板箱、废电脑、仪器、家具等） |  |  |  |  |
| 2.6 | 实验室内不放无关物品，如电动车、自行车等 |  |  |  |  |
| 2.7 | 实验室通风系统运行正常 |  |  |  |  |
| 3 | 水电安全自查 |
| 3.1 | 无插头插座不匹配或私自改装的现象 |  |  |  |  |
| 3.2 | 无乱拉乱接电线现象 |  |  |  |  |
| 3.3 | 无电线老化、使用花线和木质配电板的现象 |  |  |  |  |
| 3.4 | 无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象 |  |  |  |  |
| 3.5 | 无多个接线板串联、接线板直接放在地面的现象 |  |  |  |  |
| 3.6 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象 |  |  |  |  |
| 3.7 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座 |  |  |  |  |
| 3.8 | 下水道畅通，不存在水龙头、水管破损现象 |  |  |  |  |
| 3.9 | 各类链接管无老化破损现象（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处） |  |  |  |  |
| 4 | 仪器设备安全自查 |
| 4.1 | 建立了仪器设备台帐 |  |  |  |  |
| 4.2 | 仪器设备接地良好，设备使用完后，及时关闭电源 |  |  |  |  |
| 4.3 | 有仪器设备运行、维护的记录 |  |  |  |  |
| 4.4 | 对于高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备有安全警示标识，并配备相应安全防护设施（如防护罩、防护栏等） | ， |  |  |  |
| 4.5 | 对于不能断电的特殊仪器设备，采取了必要的防护措施（如双路供电、不间断电源等） |  |  |  |  |
| 5 | 危险化学品安全自查 |
| 5.1 | 实验室有危险化学品专用动态台账，使用与领用情况相符； |  |  |  |  |
| 5.2 | 危化品存放、摆放是否符合安全规范 |  |  |  |  |
| 5.3 | 实验废弃物回收处置是否安全、规范 |  |  |  |  |
| 5.4 | 实验气体、压力容器等特种设备管理与使用是否安全、规范 |  |  |  |  |

# 注意：请于1月10日中午前将纸质表交至实验管室232