# 大型精密仪器设备报废申请报告

仪 器 编 号：     20101581

分  类  号：     04280100

仪 器 名 称：    超高压药食加工机

申 报 单 位：    食品学院

实验室名称：     微生物资源工程

申  报  人：    陆海霞

单位负责人：

申 报 日 期：      2017.12

| 仪器名称 | 超高压药食加工机 | 仪器编号 | 20101581 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | TK | 原 价 | 157380 |
| 厂 家 | 南京太空设备有限公司 | 出产国别 | 中国 |
| 出厂日期 | 2007-3-1 | 购置日期 | 2010.07 |
| 仪器使用经过概述 | 样品溶液置于储罐中，储罐与加压釜及管路形成闭合循环通路，通过液压泵加压，溶液循环受压，加压结束后可从出口放出样品溶液。 |
| 各类效益汇总 | 仪器自购买以来，主要用于科研，年使用机时数100小时左右。 |
| 有何经验及教训 | 大型仪器的日常维护要常规化，每次使用后需及时检查仪器的状态。 |
| 停机时间及原因 | 2016.10月停机，不能正常开机，维修费用较高且不确定可以修好。 |
| 报废理由 | 已无法正常使用且无法维修。 |
|  | 设备使用人（签名） ： 20 年 月 日 |
| 申请单位意见 |  |
|  | 主管领导（签名） ： 20 年 月 日 |
| 专家组使用评价及报废意见 |  |
|  | 专家组组长（签字）： 20 年 月 日 |
| 专家组成员 | 姓名 | 职称或职务 | 工作单位 | 本人签名 |
| 资产管理部门审查意见 |  |
|  | 资产管理负责人（签字）： 20 年 月 日 |
| 校领导意见 |  |
|  | 主管校领导（签字）： 20 年 月 日 |

说明：本表一式两份，其中一份与该大型仪器建档材料一并交档案室存档，一份由资产管理部门随学校报废申请提交财政厅。