# 大型精密仪器设备报废申请报告

仪 器 编 号：       20032574

分  类  号：        10502

仪 器 名 称：    高效液相色谱泵

申 报 单 位：  食品与生物工程学院

实验室名称：     大型仪器平台

申  报  人：        宋亦超

单位负责人：        韩剑众

申 报 日 期：   2017年12月25日

| 仪器名称 | 高效液相色谱泵 | 仪器编号 | 20032574 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | LC-20AD | 原 价 | 115071元 |
| 厂 家 | 岛津公司 | 出产国别 | 日本 |
| 出厂日期 | 2002年12月 | 购置日期 | 2003年9月 |
| 仪器使用经过概述 | 使用这台仪器进行液相色谱分析和馏分制备 |
| 各类效益汇总 | 对学院的科研工作产生很大帮助 |
| 有何经验及教训 | 利用效率不高 |
| 停机时间及原因 | 2012年10月停机，泵部件损坏 |
| 报废理由 | 生产厂家已经没有可以更换的部件 |
|  | 设备使用人（签名） ： 20 年 月 日 |
| 申请单位意见 |  |
|  | 主管领导（签名） ： 20 年 月 日 |
| 专家组使用评价及报废意见 |  |
|  | 专家组组长（签字）： 20 年 月 日 |
| 专家组成员 | 姓名 | 职称或职务 | 工作单位 | 本人签名 |
| 资产管理部门审查意见 |  |
|  | 资产管理负责人（签字）： 20 年 月 日 |
| 校领导意见 |  |
|  | 主管校领导（签字）： 20 年 月 日 |

说明：本表一式两份，其中一份与该大型仪器建档材料一并交档案室存档，一份由资产管理部门随学校报废申请提交财政厅。