附表：

食品学院灭火器更换/新增申请统计表

| 申请实验室 | XX实验室 | 实验室 负责人 | XXX |
| --- | --- | --- | --- |
| 房间号 | XXX | 申请日期 | 20XX年XX月XX日 |
| 经办联系人 | XXX | 联系电话 | 123XXXX456 |
| 申请理由： | □失效 □过期 □新增 □缺失 □损坏 □动用灭火 □其它 | 详细原由说明 |  |
| 器材名称1 | ABC灭火器 | 数量 | X个 |
| 器材名称2 | 二氧化碳灭火器 | 数量 | X个 |
| 器材名称2 | 灭火毯/灭火器箱等 | 数量 | X个 |
| 备 注 | 1、灭火器检查注意点： 1.1、ABC干粉灭火器、二氧化碳灭火器是否在保质期内； 1.2、灭火器压力受否异常（正常压力指针在绿色区域）； 1.3、筒体是否变形、锈蚀； 1.4、灭火器的保险销是否丢失。 2、除失效、过期外，其它情况需说明申请原因；动用灭火使用的消防器材必须有报备记录。 3.常用消防器材保质年限：（1）干粉灭火器5年；（2）二氧化碳灭火器5年；（3）灭火毯、消防桶、灭火器箱无固定使用年限。 |  |  |

注：1.红色字体为示例，填写时请删除；

2.如有灭火器丢失或有新增，请将原由等情况填写在备注栏。